## 10.4
| 10.4 |  |  | Dichtheitsprüfung mit Wasser | [10 empty] | BK-Nr..
PLZ / Gemeinde | [11 empty] | Kreis:
Strasse / Nr. | [11 empty] | Parzelle(n):
Baurecht-Nr.(n):
Wiederholungsprüfung Rohrleitungen mit 20 kPa (2m Wassersäule)
Abschnitt |  | Länge |  | Rohrweite | benetzte Fläche |  |  | zulässiger Wasserverlust |  |  | Wassersäule |  |  | effektiver Wasserverlust |  |  | erfüllt |  |  |  |  | 30 min. |  |  | erfüllt
Haltung Nr.: |  | m |  | mm | m² |  |  | Liter |  |  | m1) |  | k 2) | Liter |  |  | Ja / Nein | Ø | π | Umfang | Fläche | Δ /h | W | k | JA / NEIN
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | JA
1) Mindeststauhöhe über dem Rohrscheitel 1.0m (Wassersäule) | [10 empty] | 2) k = Korrekturwert
Erstprüfung Rohrleitungen mit 50 kPa (5m Wassersäule)
Abschnitt |  | Länge |  | Rohrweite | benetzte Fläche |  |  | zulässiger Wasserverlust |  |  | Wassersäule |  |  | effektiver Wasserverlust |  |  | erfüllt |  |  |  |  | 30 min. |  |  | erfüllt
Haltung Nr.: |  | m |  | mm | m² |  |  | Liter |  |  | m1) |  | k 2) | Liter |  |  | Ja / Nein | Ø | π | Umfang | Fläche | Δ /h | W | k | JA / NEIN
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | JA
1) Mindeststauhöhe über dem Rohrscheitel 1.0m (Wassersäule) | [10 empty] | 2) k = Korrekturwert
Prüfungsparameter
Prüfungsdauer: |  |  |  |  | 30 min. |  |  |  | Rohrleitungen und Schachtbauwerke
Zulässige Wasserzugabe: |  |  |  |  | 0.1 | l/m² in 30 Minuten |  |  | Rohrleitungen
[5 empty] | 0.2 | l/m² in 30 Minuten |  |  | Schachtbauwerke
[5 empty] | 0.05 | l/m² in 60 Minuten |  |  | Grundwasserschutzzonen (Rohrleitungen und Schächte)
Mindeststauhöhe: |  |  |  |  | 1 | m |  |  | über dem Rohrscheitel (Wassersäule)
Anmerkung Tiefbau Stadt Bern: | [6 empty] | Zu dem Prüfprotokoll ist zusätzlich eine Plangrundlage mit den ersichtlichen und geprüften
Haltungen einzureichen. Die Haltungen sind gemäss Protokoll zu nummerieren.
Bei "Füllproben mit Wasser" ist nur bei zemetgebunden Rohren ein Wasserverlust zulässig!
Datum: |  |  | Projektverfasser: | [6 empty] | Eigentümer / Bauherrschaft: | [5 empty] | Visum TSB intern: